**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

„Budowa budynku przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola.” w msc. Smyków, gm. Smyków na działce o numerze geodezyjnym 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2.

**CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szerokość, długość | m x m | 21,24x 24,99 |
| Wysokość | m | 8,035 |
| Pow. zabudowy | m2 | 459,49 |
| Powierzchnia użytkowa | m2 | 598,3 |
| Kubatura | m3 | 1941 |

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola dwuoddziałowego dla 40 -stu dzieci z wewnętrzną instalacją wod.-kan., c.o., oraz kotłownią na paliwo stałe, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej oświetleniowej wraz z lampami oświetleniowymi, instalacją elektryczną zalicznikową wraz z instalacją odgromową, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, gniazd wtykowych, oraz instalacji teletechnicznej, teleinformatycznej, alarmowej, monitoringu i domofonowej.

Ponadto w zakresie budowy jest utwardzenie terenu i jego niwelacja wraz z adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych i nasadzenie roślinności.

Dodatkowo w zakresie prac jest wykonanie: miejsc postojowych z placem manewrowym, chodników i dróg wewnętrznych, ogrodzenia, placu zabaw, zadaszenia na pojemniki oraz realizacja innych urządzeń budowlanych niezbędnych do użytkowania przedszkola zgodnie z przeznaczeniem i z SIWZ.

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotow. terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni dróg

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne