UCHWAŁA Nr 203/XXVII/10

RADY GMINY w Smykowie

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 19 ust. 1 ustawy                  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858                z późniejszymi zmianami) Rada Gminy ustala co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin dostarczania wody obowiązujący na obszarze gminy Smyków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 74/XIII/04 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30.06.2004r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie Gminy Smyków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Smykowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

Regulamin jest aktem prawa miejscowego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Dlatego też projekt regulaminu dostarczenia wody wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy w Smykowie.

Projekt został opracowany zgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 19 ust. 2
wyżej cytowanej ustawy i określa on prawa i obowiązki dostawcy  (przedsiębiorstwa wodociągowego) oraz odbiorców usług.

Po dokonaniu szczegółowej analizy  projektu Rada Gminy w Smykowie uznała, iż odpowiada on zarówno pod względem formalnym jak też merytorycznym warunkom określonym przepisami w/w ustawy

Załącznik do uchwały Nr 203/XXVII/10

Rady Gminy Smyków

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Regulamin dostarczania wody

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Dostawcy (Przedsiębiorstwa wodociągowego) świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz Odbiorcy korzystającego z tychże usług.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a) „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z p. zm.),

b) „Umowa” – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę zawartą pomiędzy Dostawcą (Przedsiębiorstwem wodociągowym)a Odbiorcą usług

c) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – należy przez to rozumieć działalność prowadzona przez Dostawcę, polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,

d)  „Odbiorca” – należy przez to rozumieć każdy kto korzysta z usług wodociągowych zakresu zbiorowego  zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy z Dostawcą.

e) „Dostawca (Przedsiębiorstwo wodociągowe)” – należy przez to rozumieć Gminę Smyków realizującą zadania ustawowe  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

f) Urządzenia wodociągowe – należy przez to rozumieć ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

g) Sieć – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu Dostawcy.

h) Wodomierz główny – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

i) Przyłącze wodociągowe – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

§ 2. Dostawca świadczy usługi zaopatrzenia w wodę wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody

§ 4. Dostawca ma obowiązek:

1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, 
a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

- wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, późniejszymi zmianami).

- woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

2. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości sieci wodociągowej eksploatowanej przez Dostawcę oraz uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną albo dodać do niej opinię.

3. Dokonywać na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy.

4. Ponosić koszty związane z konserwacją wodomierza głównego i w związku z tym dokonywać kontroli ich funkcjonowania z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrola odbywa się na wniosek Odbiorcy usług – wówczas, podczas stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza kontrolowanego, koszt kontroli ponosi Odbiorca usług.

§ 5. Dostawca ma prawo:

1) kontrolować prawidłowość robót budowlano-instalacyjnych prowadzonych w związku z podłączeniem do sieci, oraz ich zgodność z warunkami technicznymi i dokumentacją techniczną;

2) do wstępu na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego, należących do osób, o których mowa w § 6.1.

a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

b) przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego, dokonania odczytu jego wskazań, badań                    i pomiarów;

c) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę;

d) odcięcia przyłącza wodociągowego, założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do punktów czerpalnych wody w budynku;

e) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego, stanowiącego własność Dostawcy.

3) do zajmowania pasu terenu na posesjach Odbiorców usług, o szerokości niezbędnej do usunięcia awarii lub dokonania konserwacji urządzeń wodociągowych, pod warunkiem, że na własny koszt przywróci ten teren do stanu sprzed awarii lub konserwacji.

§ 6. Odbiorca usług ma obowiązek:

1) korzystać z zaopatrzenie w wodę w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę oraz nie utrudniający działalności;

2) wykorzystywać pobieraną wodę w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości;

3) użytkować wewnętrzną instalację wodociągową w sposób eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

4) montować i utrzymywać zawory antyskażeniowe w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

5)  zabezpieczać przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny;

6) umożliwić osobom reprezentującym Dostawcę prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu;

7) zawiadamiać Dostawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym            o zerwaniu plomby;

8) powiadamiać Dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

9)  zapewniać odpowiednie działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych;

10)  informować Dostawcę o zmianach stanu prawnego nieruchomości.

11) terminowo uiszczać należności za dostarczoną wodę zgodnie z wystawianymi przez Dostawcę fakturami.

§ 7. Odbiorca usług ma prawo:

1) Odbierać wodę w odpowiednim ciśnieniu i jakości, z zastrzeżeniem § 33, 34, 35.

2) zgłaszać Dostawcy reklamacje dotyczące wysokości naliczonych opłat za dostarczoną wodę oraz żądać przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza głównego przez właściwy organ administracji miar.

§ 8. Odbiorcy usług zabrania się:

1)  pobierać wodę z pominięciem wodomierza głównego;

2) przemieszczać wodomierz główny, zakłócać jego funkcjonowanie, zrywać plomby na nich założone, jak również na zaworach odcinających;

3) wykorzystywać sieć wodociągową bądź instalację wodociągową do uziemiania urządzeń elektrycznych.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 9.1.  Dostawca zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do sieci.

2. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić Dostawcy dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

3. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

4. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, jeżeli nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 10.1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2.   Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 Ustawy:

1) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia,

2) przyjęty okres obrachunkowy, o którym mowa w § 18 ust.1,

3) sposób i termin wzajemnych rozliczeń,

4) prawa i obowiązki stron umowy,

5) warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu Odbiorcy usług,

6) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

3. W przypadku gdy przyłącza są w posiadaniu Odbiorcy, odpowiedzialność Dostawcy za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Dostawcę urządzeń wodociągowych.

4.   Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody.

5.   Umowa wygasa na skutek:

a) upływu czasu, na który została zawarta,

b) śmierci lub likwidacją Odbiorcy usług,

c) w związku ze zmianą właściciela lub władającego nieruchomością.

6. W zakresie dostaw wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego i zawartej umowy, jest zawór za wodomierzem głównym.

§ 11.1. Umowa o zaopatrzenie w wodę może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.  Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Dostawcy od Umowy.

§ 12.1. Dostawca określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Datę, formę i sposób zapłaty Dostawca wskazuje w fakturze.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 13. Rozliczenie z Odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są przez Dostawcę na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) oraz ilości dostarczonej wody.

§ 14.1. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą rady gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

2. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy, określona jest w Umowie o zaopatrzeniu w wodę

§ 15. Dostawca ogłasza taryfę poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Gminy Smyków lub inny sposób zwyczajowo przyjęty w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§  16. Rozliczanie należności odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.

§ 17.1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego na przyłączu oraz wodomierza dodatkowego.

2. W sytuacji braku technicznych możliwości zainstalowania wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców usług, na podstawie odrębnych przepisów.

3. W przypadku niesprawności wodomierzy, o których mowa w ust.1, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 (trzech) miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierzy, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierzy.

4.  W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierzy, o których mowa w ust.1, Dostawca wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje rozliczona po odczytaniu ich wskazań.

§ 18.1. Do rozliczeń z odbiorcami usług stosuje się 3 – miesięczne okresy rozrachunkowe, ustalone w Umowie zawartej z Odbiorcami usług.

2.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto Dostawcy albo gotówką u konserwatora, w terminie płatności oznaczonym na fakturze.

3.  Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez Odbiorcę usług w oznaczonym terminie, Dostawca nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie, wyznaczając dodatkowy 14 (czternasto) dniowy termin zapłaty.

4.  W przypadku gdy Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, o którym mowa w ust. 4, Dostawca może zaprzestać świadczenia usług.

5. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci, sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza

§ 19.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami technicznymi przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2.  Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy .

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może przystępować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub posiadająca prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4.  Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien w szczególności zawierać:

a)  dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b)  adres podłączanej nieruchomości,

c) numer ewidencyjny gruntu

d)  datę i podpis wnioskodawcy.

§ 20. Do wniosku Odbiorca starający się o przyłączenie do sieci załącza:

a)  dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek lub  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

b) mapę sytuacyjno - wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 21.1. Dostawca określa warunki przyłączenia i pokazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączają określają:

a)  miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej,

b)  dostawy wody w ilości określonej we wniosku,

c)  miejsca zainstalowania wodomierza głównego.

4. Dostawca może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia.

§ 22. Warunkiem uzgodnienia projektu budowlanego z Dostawcą jest opracowanie projektu budowlanego na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych z pozytywną opinią ZUDP.

§ 23.1  W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Dostawca dokonuje sprawdzianu dokonanych prac zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej, oraz                      z projektem przyłącza.

2. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające całkowitemu lub częściowemu zakryciu ( tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zakryciem.

3.  Po zgłoszeniu przez Odbiorcę gotowości do odbioru przyłącza, Dostawca uzgadnia jego termin, nie dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia.

§  24.1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie protokołu odbioru technicznego wg zasad określonych w warunkach przyłączenia.

2.   Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a)  datę odbioru,

b)  przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem rodzaju przyłącza,

c)  skład i podpisy komisji dokonującej odbioru,

d)  adres nieruchomości, do której wykonano przyłączenie,

e)  uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

§ 25. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłącza.

§ 26.1.  Włączenie do sieci następuje poprzez przyłącze, którego realizację zapewnia osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, po spełnieniu określonych warunków:

a)  zostały określone przez Dostawcę warunki przyłączenia,

b)  przyłączenie zostało wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia oraz z obowiązującymi przepisami prawa,

c)  został dokonany odbiór przyłącza,

d)  został zainstalowany wodomierz główny.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych

§ 27.1. Dostęp do usług wodociągowych zapewniony jest każdemu, pod warunkiem istnienia technicznych możliwości  ich świadczenia.

2. Istnienie technicznych możliwości świadczenia usług Dostawca stwierdza w wydawanych przez siebie warunkach technicznych przyłączenia.

3. W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług Dostawca zawiadamia o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody

§ 28. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę Dostawca winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 29. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Dostawca powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem, a w przypadku gdy prace miałyby trwać ponad 12 godzin – na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac z wyjątkiem sytuacji awaryjnych..

§ 30.1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 48 godzin Dostawca powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2.  Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen   i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 31. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcom usług informacji dotyczących przerw i ograniczeń w dostarczaniu wody.

§  32.1. Dopuszcza się możliwość ograniczenia w dostawach wody:

a)  w przypadku braku wody na ujęciu,

b)  w celu zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

c)  na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną,

d)  koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych.

2.  W sytuacjach opisanych w ust. 1 Dostawca wprowadza ograniczenia w konsumpcji wody                          w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorców usług.

§ 33.1. Dopuszcza się wstrzymanie zaopatrzenia w wodę bez uprzedniego zawiadamiania Odbiorców usług, w następujących przypadkach:

a)   zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia,

b) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci,

c)   działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług.

2.  O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 1, Dostawca niezwłocznie informuje Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.  W przypadku działania siły wyższej wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także w drodze decyzji właściwego organu.

§ 34.1. Dostawca może odciąć dostawę wody wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ust. 3 Ustawy.

2. Dostawca może odciąć dostawę wody, jeżeli:

a)  przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy płatności, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c)  został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach,

d) stwierdzono działania wpływające na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza.

3.  Dostawca, który odciął dostawę wody z przyczyn, o których mowa w ust.1 pkt. 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania Odbiorców usług o jego lokalizacji i możliwości korzystania.

4.  Dostawca o zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza (wójta) oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

§ 35. Wznowienie przez Dostawcę świadczenia usług poprzez otwarcie przyłącza wodociągowego, następuje po usunięciu przez Odbiorcę usług nieprawidłowości, które spowodowały zamknięcie przyłącza, uiszczeniu należnych opłat.

Rozdział VIII

Standardy obsługi Odbiorców usług, sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody

§  36. Dostawca winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi.

§ 37. Dostawca zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 38.1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca wody może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3.  Reklamacja powinna zawierać:

a)  imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b)  przedmiot reklamacji,

c)  przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d)  numer i datę Umowy,

f)  podpis Odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Dostawcy.

5.  Dostawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

6. Jeżeli załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do maksymalnie 30 dni.

7.  Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a)  nazwę Dostawcy,

b)  powołanie podstawy prawnej,

c)  rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,

d)  pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e)  podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawca, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Zgłoszenie reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.

§ 39.  W siedzibie Dostawcy winny być udostępnione do wglądu wszystkim zainteresowanym:

a)  aktualnie obowiązujące na terenie gminy Smyków taryfy cen i stawek opłat,

b)  niniejszy regulamin,

c)  wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział IX

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§  40.  Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Dostawcę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 41.1. Ilość wody zużytej na cele przeciwpożarowe ustala Dostawca na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę OSP. Informacja ta winna zawierać również miejsca poboru wody.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, jednostka OSP jest obowiązana przekazywać Dostawcy co kwartał, do 10-tego każdego miesiąca po mijającym kwartale.

3. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciążają budżet Gminy.

4.  Pobór wody z hydrantów na cele inne niż przeciwpożarowe jest zabroniony i traktowany będzie jako pobór wody bez uprzedniego zawarcia umowy.

§ 42. Dostawca jest zobowiązany zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych dla celów poboru wody na cele przeciwpożarowe w miejscach wyżej wskazanych.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 43. Dostawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.